## Bitzer motor 2
Агрегаты компрессорно-ресиверные на базе полугерметичных компрессоров BITZER
Стандартная комплектация агрегата:
 Полугерметичный компрессор (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерный нагреватель, реле контроля смазки (начиная с модели 4JE-13.2), вентилятор обдува головки блока цилиндров (для низкотемпературных агрегатов), система охлаждения впрыском жидкого хладагента CIC (начиная с модели 4VES-6.2, только для R22).
 Жидкостной ресивер с запорным вентилем на входе и выходе.  Жидкостная линия (фильтр-осушитель, смотровое стекло.)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель).  Виброгасители на линии всасывания и нагнетания.  Прессостаты высокого и низкого давления. Ø Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсатором.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
М - отделитель масла
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
Р1 - регулятор производительности компрессора 50/100, начиная с модели 6J… 33/66/100
Р2D - преобразователь частоты типа AKD (Danfoss)
Р2E - преобразователь частоты типа SKD (EMERSON)
Зв - запорные вентили на линии нагнетания и всасывания
В - вентилятор обдува головки блока цилиндров (для среднетемпературных агрегатов).
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
П - плавный пуск
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (EURO)
|  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Р1 | Р2D | Р2E | В | Зв
| KСТ B 2HES-1Y | 2.95 | 1970.7567 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 |  | 1483.545 | 875.6 | 220.89 | 64.4346 | SKB3400300 | 540 | 250 | 790
| КСТ B 2FES-2Y | 4.19 | 2072.187 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 |  | 1571.105 | 945.25 | 220.89 | 64.4346 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ B 2EES-2Y | 5.44 | 2483.321 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 |  | 1571.105 | 945.25 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ B 2DES-2Y | 6.53 | 2550.2248 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 |  | 1784.035 | 1049.725 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КСТ B 2CES-3Y | 8.09 | 2671.2566 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 284.9658 | 46.1304 |  | 1979.055 | 1170.12 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086
| КСТ B 4FES-3Y | 9.72 | 2886.9129 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 1979.055 | 1170.12 | 335.315 | 78.5825 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086 | 627
| КСТ B 4EES-4Y | 10.93 | 3015.9047 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 335.315 | 105.9156 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ B 4DES-5Y | 13.25 | 3448.3118 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 335.315 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ B 4CES-6Y | 16.02 | 3694.4151 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9304 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 335.315 | 120.0635 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ B 4VES-7Y | 16.51 | 4795.5617 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 335.315 | 120.0635 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ B 4TES-9Y | 20.1 | 5249.4608 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 920.375 | 3497.425 | 2236.76 | 335.315 | 194.4897 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ B 4PES-12Y | 22.7 | 5604.7952 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 920.375 | 4066.565 | 2427.8 | 335.315 | 209.8469 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КСТ B 4NES-14Y | 27.4 | 6384.9548 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 335.315 | 209.8469 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КСТ B 4JE-15Y | 30.9 | 7232.4162 | 175.717 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 335.315 | 209.8469 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КСТ B 4HE-18Y | 36.5 | 7603.4517 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 335.315 | 290.9889 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КСТ B 4GE-23Y | 41.9 | 8399.4119 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 920.375 | 5874.48 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ B 4FE-28Y | 50.6 | 8897.29 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889
| КСТ B 6JE-25Y | 45.7 | 9215.8293 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 338.0821 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ B 6HE-28Y | 53.7 | 9551.7413 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1643.4934 | 213.8271 | 1840.75 | 7113.255 | 5460.56 | 335.315 | 338.0821 | SK4403 | 5148 | 250 | 5398
| КСТ B 6GE-34Y | 61.2 | 10699.832 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 8458.495 |  | 335.315 | 338.0821
| КСТ B 6FE-44Y | 74.7 | 12318.7766 | 318.9572 | 194.9006 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 9563.94 |  | 335.315 | 353.4393
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -10 °С
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (EURO)
|  |  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Р | Р2D | Р2E | Зв
| КНТ B 2HES-1Y |  | 0.62 | 2132.285 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1483.545 | 827.84 | 64.4346 | SKB3400220 | 492 | 250 | 742
| КНТ B 2FES-2Y |  | 0.97 | 2159.15 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1483.545 | 875.6 | 64.4346 | SKB3400300 | 540 | 250 | 790
| КНТ B 2EES-2Y |  | 1.27 | 2579.04 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1571.105 | 945.25 | 78.5825 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КНТ B 2DES-2Y |  | 1.57 | 2640.73 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1571.105 | 945.25 | 78.5825 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КНТ B 2CES-3Y |  | 2.04 | 2815.85 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1784.035 | 1049.725 | 78.5825 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КНТ B 4FES-3Y |  | 2.25 | 3159.125 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 920.375 | 1784.035 | 1049.725 | 78.5825 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КНТ B 4EES-4Y |  | 2.84 | 3230.765 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 920.375 | 1979.055 | 1170.12 | 105.9156 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086
| КНТ B 4DES-5Y |  | 3.39 | 3703.39 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ B 4CES-6Y |  | 3.99 | 3942.19 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ B 4VES-7Y |  | 3.66 | 4955.1 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 360.8362 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ B 4TES-9Y |  | 4.72 | 5265.54 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 478.8919 | 34.6829 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 194.4897 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КНТ B 4PES-12Y |  | 4.99 | 5583.94 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 209.8469 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КНТ B 4NES-14Y |  | 6.39 | 6279.445 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 3497.425 | 2236.76 | 209.8469 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КНТ B 4JE-15Y |  | 7.81 | 7098.33 | 175.717 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 4066.565 | 2427.8 | 209.8469 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КНТ B 4HE-18Y |  | 9.53 | 7110.27 | 318.9572 | 171.4186 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 4036.715 | 2427.8 | 290.9889 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КНТ B 4GE-23Y |  | 11.51 | 8414.715 | 318.9572 | 171.4186 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 290.9889 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КНТ B 4FE-28Y |  | 13.74 | 8659.485 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 290.9889
| КНТ B 6JE-25Y |  | 11.7 | 8878.385 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 553.4355 | 86.9656 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 338.0821 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КНТ B 6HE-28Y |  | 14.04 | 9058.48 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 553.4355 | 86.9656 | 1840.75 | 4701.375 | 3884.48 | 338.0821 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КНТ B 6GE-34Y |  | 17.67 | 10402.725 | 318.9572 | 185.5078 | 326.1532 | 1516.6319 | 86.9656 | 1840.75 | 5874.48 | 4326.26 | 338.0821 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КНТ B 6FE-44Y |  | 20.6 | 12166.86 | 318.9572 | 194.9006 | 444.209 | 1813.8084 | 181.9855 | 1840.75 | 8458.495 | 5460.56 | 353.4393 | SK4403 | 5148 | 250 | 5398
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
• температура конденсации tконд = +45 °С
• температура кипения tо = -35 °С
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
Агрегаты многокомпрессорные на базе полугерметичных компрессоров BITZER
Стандартная комплектация агрегата:
Ø Полугерметичные компрессоры (запорные вентили на всасывании и нагнетании, картерные нагреватели, реле контроля смазки (начиная с модели 4J-13.2), вентиляторы обдува головок блоков цилиндров (для низкотемпературных агрегатов), система охлаждения впрыском жидкого хладагента CIC (начиная с модели 4VCS-6.2, только для R22)
 Нагнетательная линия (коллектор, запорный вентиль на выходе из агрегата).  Система отделения и возврата масла в компрессоры (маслоотделитель, маслосборник (заправлен маслом), электронные регуляторы уровня масла, масляный фильтр)  Всасывающая линия (фильтр-очиститель, коллектор, запорный вентиль)  Прессостаты высокого и низкого давления.  Манометры высокого и низкого давления.  Комплект виброопор.  Пылевлагозащищенный шкаф управления агрегатом и конденсаторам.  Ресиверная станция.  Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, схемы электрических подключений).
Дополнительные опции:
О - отделитель жидкости
Д1 - система регулирования давления конденсации ни жидкостной линии
Д2 - система регулирования давления конденсации на линии горячего газа
Д3 - обратный клапан на линии слива хладагента в ресивер
К - обратный клапан на линии нагнетания (начиная с серии 4J… устанавливается байпасная линия)
Р1 - регулятор производительности компрессора 50/100, начиная с модели 6J… 33/66/100
Р2D - преобразователь частоты типа AKD (Danfoss)
Р2E - преобразователь частоты типа SKD (EMERSON)
В - вентилятор обдува головки компрессора (для среднетемпературного агрегата)
W - виброгасители на каждый компрессор
Н1 - дополнительный картерный нагреватель.
Н2 - подогрев маслосборника
Н3 - подогрев жидкостного ресивера.
Н4 - подогрев шкафа управления
Опции по запросу:
Т1 - переохладитель на жидкостную линию
Гш - глушитель шума на линии нагнетания
Р3 - регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора
Зк - шумоизолированный защитный корпус
П - плавный пуск
Ум - контроль уровня масла в компрессоре (OW4)
Уж - контроль уровня жидкости в жидкостном ресивере
КлК - клеммная коробка (в случае если щит отдельно от агрегата)
Стандартная комплектация ресиверной станции:
 Вертикальный ресивер со смотровыми стеклами и запорным вентилем на входе и выходе.  Разборный фильтр со сменным картриджем, смотровое стекло и запорный вентиль на жидкостной линии.  Предохранительный клапан на ресивере.
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (евро)
|  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | Р | Р2D | Р2E | В | W
на базе 2-х компрессоров
| КСТ B 2х2HES-1Y | 5.9 | 6239.9634 | 119.3602 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 69.3658 | --- | 1483.545 | 537.3 | 440.785 | 119.002
| КСТ B 2х2FES-2Y | 8.38 | 6438.844 | 128.753 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 69.3658 | --- | 1571.105 | 606.95 | 440.785 | 119.002
| КСТ B 2х2EES-2Y | 10.88 | 7229.272 | 128.753 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | --- | 1571.105 | 606.95 | 522.375 | 137.111
| КСТ B 2х2DES-2Y | 13.06 | 7459.5946 | 140.494 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | --- | 1784.035 | 711.425 | 522.375 | 137.111
| КСТ B 2х2CES-3Y | 16.18 | 7694.6932 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 92.2608 | --- | 1979.055 | 831.82 | 522.375 | 137.111
| КСТ B 2х4FES-3Y | 19.44 | 8028.4958 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 1301.46 | 1979.055 | 831.82 | 670.63 | 137.111
| КСТ B 2х4EES-4Y | 21.86 | 8584.9794 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 670.63 | 162.981
| КСТ B 2х4DES-5Y | 26.5 | 9305.5186 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 173.8607 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ B 2х4CES-6Y | 32.04 | 9991.7502 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 1301.46 | 2813.86 | 1898.46 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ B 2х4VES-7Y | 33.02 | 11655.7484 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 1301.46 | 2813.86 | 1898.46 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ B 2х4TES-9Y | 40.2 | 11751.6266 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 3497.425 | 1898.46 | 670.63 | 199.199 | 2602.92
| КСТ B 2х4PES-12Y | 45.4 | 12346.8754 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 4066.565 | 2089.5 | 670.63 | 199.199 | 2602.92
| КСТ B 2х4NES-14Y | 54.8 | 14800.7046 | 328.35 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 670.63 | 222.482 | 2602.92
| КСТ B 2х4JE-15Y | 61.8 | 17432.9174 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 670.63 | 222.482 | 2602.92
| КСТ B 2х4HE-18Y | 73 | 17757.0884 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 3546.18 | 670.63 | 263.874 | 2602.92
| КСТ B 2х4GE-23Y | 83.8 | 20018.6438 | 586.254 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 5874.48 | 3987.96 | 670.63 | 263.874 | 2602.92
| КСТ B 2х4FE-28Y | 101.2 | 20591.525 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 761.971 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157 | 2602.92
| КСТ B 2х6JE-25Y | 91.4 | 21387.8036 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157 | 2602.92
| КСТ B 2х6HE-28Y | 107.4 | 21636.7526 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 5122.26 | 670.63 | 287.157
| КСТ B 2х6GE-34Y | 122.4 | 24927.934 | 586.254 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 8458.495 | --- | 670.63 | 287.157 | 5205.84
| КСТ B 2х6FE-44Y | 149.4 | 28031.4982 | 586.254 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 785.8542 | 2602.92 | 9563.94 | --- | 670.63 | 310.44 | 5205.84
| на базе 3-х компрессоров | [12 empty] | 5205.84
| КСТ B 3х2EES-2Y | 16.32 | 9350.413 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1571.105 | 606.95 | 784.06 | 205.6665 | 5205.84
| КСТ B 3х2DES-2Y | 19.59 | 9503.3644 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1784.035 | 711.425 | 784.06 | 205.6665
| КСТ B 3х2CES-3Y | 24.27 | 9768.9498 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1979.055 | 831.82 | 784.06 | 205.6665
| КСТ B 3х4FES-3Y | 29.16 | 10516.4137 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 1952.19 | 1979.055 | 831.82 | 1005.945 | 205.6665
| КСТ B 3х4EES-4Y | 32.79 | 11506.3591 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 138.3912 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4DES-5Y | 39.75 | 12621.4954 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4CES-6Y | 48.06 | 14675.1953 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2813.86 | 1898.46 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4VES-7Y | 49.53 | 17022.4401 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2813.86 | 1898.46 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4TES-9Y | 60.3 | 17277.6974 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 3497.425 | 1898.46 | 1005.945 | 298.7985
| КСТ B 3х4PES-12Y | 68.1 | 18197.4356 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 4066.565 | 2089.5 | 1005.945 | 298.7985
| КСТ B 3х4NES-14Y | 82.2 | 20974.7194 | 517.201 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 1005.945 | 333.723
| КСТ B 3х4JE-15Y | 92.7 | 24935.9736 | 517.201 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 1005.945 | 333.723
| КСТ B 3х4HE-18Y | 109.5 | 25594.3651 | 869.431 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 3546.18 | 1005.945 | 395.811
| КСТ B 3х4GE-23Y | 125.7 | 27889.7107 | 869.431 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 5874.48 | 3987.96 | 1005.945 | 395.811
| КСТ B 3х4FE-28Y | 151.8 | 29341.555 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1142.9565 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6JE-25Y | 137.1 | 30237.4729 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6HE-28Y | 161.1 | 31376.5489 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 5122.26 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6GE-34Y | 183.6 | 34911.366 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 8458.495 | --- | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6FE-44Y | 224.1 | 39563.2298 | 869.431 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1238.4813 | 3904.38 | 9563.94 | --- | 1005.945 | 465.66
на базе 4-х компрессоров
| КСТ B 4х4FES-3Y | 38.88 | 13073.9816 | 293.127 | 444.209 | 1516.6319 | 86.9656 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 831.82 | 1341.26 | 274.222
| КСТ B 4х4EES-4Y | 43.72 | 14339.1838 | 293.127 | 444.209 | 1530.7798 | 86.9656 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4DES-5Y | 53 | 16815.0622 | 293.127 | 444.209 | 1516.6319 | 86.9656 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4CES-6Y | 64.08 | 17806.4404 | 328.35 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4VES-7Y | 66.04 | 20486.6918 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4TES-9Y | 80.4 | 21618.7232 | 542.076 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 727.942 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 398.398
| КСТ B 4х4PES-12Y | 90.8 | 23408.2108 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 2602.92 | --- | 2089.5 | 1341.26 | 398.398
| КСТ B 4х4NES-14Y | 109.6 | 26316.9142 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 1341.26 | 444.964
| КСТ B 4х4JE-15Y | 123.6 | 32532.5598 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 1341.26 | 444.964
| КСТ B 4х4HE-18Y | 146 | 32784.8918 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3546.18 | 1341.26 | 527.748
| КСТ B 4х4GE-23Y | 167.6 | 36210.5176 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 527.748
| КСТ B 4х4FE-28Y | 202.4 | 37307.525 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6JE-25Y | 182.8 | 39386.6372 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6HE-28Y | 214.8 | 40063.6352 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 5122.26 | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6GE-34Y | 244.8 | 44164.468 | 1152.608 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | --- | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6FE-44Y | 298.8 | 51881.0114 | 1152.608 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | --- | 1341.26 | 620.88
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
(температура конденсации tконд = +45 °С / температура кипения tо = -10 °С)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата |  | Qo, кВт | Стоимость (евро) | Cтоимость дополнительных опций (евро)
|  |  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | Р | Р2D | Р2E | W
на базе 2-х компрессоров
| КНТ B 2х2HES-1Y |  | 1.24 | 6203 | 119.96 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 69.7144 | --- | 1491 | 492 | 119.6
| КНТ B 2х2FES-2Y |  | 1.94 | 6250 | 119.96 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 69.7144 | --- | 1491 | 540 | 119.6
| КНТ B 2х2EES-2Y |  | 2.54 | 7084 | 129.4 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 92.7244 | --- | 1579 | 610 | 137.8
| КНТ B 2х2DES-2Y |  | 3.14 | 7185 | 129.4 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 92.7244 | --- | 1579 | 610 | 137.8
| КНТ B 2х2CES-3Y |  | 4.08 | 7226 | 141.2 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 92.7244 | --- | 1793 | 715 | 137.8
| КНТ B 2х4FES-3Y |  | 4.5 | 7916 | 141.2 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 92.7244 | 1308 | 1793 | 715 | 137.8
| КНТ B 2х4EES-4Y |  | 5.68 | 8386 | 141.2 | 240.0356 | 374.1544 | 46.3622 | 92.7244 | 1308 | 1989 | 836 | 163.8
| КНТ B 2х4DES-5Y |  | 6.78 | 9349 | 176.6 | 240.0356 | 374.1544 | 46.3622 | 174.7344 | 1308 | 2497 | 1428 | 163.8
| КНТ B 2х4CES-6Y |  | 7.98 | 9447 | 176.6 | 240.0356 | 374.1544 | 46.3622 | 174.7344 | 1308 | 2497 | 1428 | 163.8
| КНТ B 2х4VES-7Y |  | 7.32 | 11325 | 176.6 | 240.0356 | 374.1544 | 46.3622 | 174.7344 | 1308 | 2497 | 1428 | 163.8
| КНТ B 2х4TES-9Y |  | 9.44 | 11477 | 176.6 | 240.0356 | 492.8034 | 46.3622 | 365.8 | 1308 | 2497 | 1428 | 200.2
| КНТ B 2х4PES-12Y |  | 9.98 | 12156 | 294.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 365.8 | 1308 | 2828 | 1908 | 200.2
| КНТ B 2х4NES-14Y |  | 12.78 | 13604 | 294.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 365.8 | 1308 | 3515 | 1908 | 223.6
| КНТ B 2х4JE-15Y |  | 15.62 | 16105 | 330 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 765.8 | 1308 | 4087 | 2100 | 223.6
| КНТ B 2х4HE-18Y |  | 19.06 | 16142 | 330 | 327.7922 | 901.0598 | 87.4026 | 765.8 | 1308 | 4057 | 2100 | 265.2
| КНТ B 2х4GE-23Y |  | 23.02 | 17317 | 294.6 | 446.4412 | 996.5572 | 182.9 | 765.8 | 1308 | 4725 | 2688 | 265.2
| КНТ B 2х4FE-28Y |  | 27.48 | 18146 | 589.2 | 446.4412 | 996.5572 | 182.9 | 765.8 | 2616 | 4725 | 3564 | 288.6
| КНТ B 2х6JE-25Y |  | 23.4 | 18736 | 589.2 | 446.4412 | 996.5572 | 182.9 | 829.8032 | 2616 | 4725 | 3564 | 288.6
| КНТ B 2х6HE-28Y |  | 28.08 | 19349 | 589.2 | 446.4412 | 996.5572 | 182.9 | 829.8032 | 2616 | 4725 | 3564 | 288.6
| КНТ B 2х6GE-34Y |  | 35.34 | 21212 | 589.2 | 446.4412 | 1619.7506 | 182.9 | 829.8032 | 2616 | 5904 | 4008 | 288.6
| КНТ B 2х6FE-44Y |  | 41.2 | 26359 | 589.2 | 468.814 | 1854.9246 | 214.9016 | 789.8032 | 2616 | 8501 | 5148 | 312
на базе 3-х компрессоров
| КНТ B 3х2EES-2Y |  | 3.81 | 9605 | 129.4 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 139.0866 | --- | 1579 | 610 | 206.7
| КНТ B 3х2DES-2Y |  | 4.71 | 9662 | 141.2 | 240.0356 | 274.8928 | 34.8572 | 139.0866 | --- | 1579 | 610 | 206.7
| КНТ B 3х2CES-3Y |  | 6.12 | 9899 | 141.2 | 240.0356 | 374.1544 | 46.3622 | 139.0866 | --- | 1793 | 715 | 206.7
| КНТ B 3х4FES-3Y |  | 6.75 | 10556 | 176.6 | 240.0356 | 374.1544 | 46.3622 | 139.0866 | 1962 | 1793 | 715 | 206.7
| КНТ B 3х4EES-4Y |  | 8.52 | 11458 | 176.6 | 240.0356 | 492.8034 | 46.3622 | 139.0866 | 1962 | 1989 | 836 | 245.7
| КНТ B 3х4DES-5Y |  | 10.17 | 12812 | 176.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 262.1016 | 1962 | 2497 | 1428 | 245.7
| КНТ B 3х4CES-6Y |  | 11.97 | 13612 | 294.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 262.1016 | 1962 | 2497 | 1428 | 245.7
| КНТ B 3х4VES-7Y |  | 10.98 | 15617 | 294.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 262.1016 | 1962 | 2497 | 1428 | 245.7
| КНТ B 3х4TES-9Y |  | 14.16 | 16451 | 294.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 548.7 | 1962 | 2497 | 1428 | 300.3
| КНТ B 3х4PES-12Y |  | 14.97 | 17392 | 330 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 548.7 | 1962 | 2828 | 1908 | 300.3
| КНТ B 3х4NES-14Y |  | 19.17 | 18776 | 330 | 327.7922 | 901.0598 | 87.4026 | 548.7 | 1962 | 3515 | 1908 | 335.4
| КНТ B 3х4JE-15Y |  | 23.43 | 22566 | 519.8 | 446.4412 | 1041.3028 | 182.9 | 1148.7 | 1962 | 4087 | 2100 | 335.4
| КНТ B 3х4HE-18Y |  | 28.59 | 22822 | 519.8 | 446.4412 | 1041.3028 | 182.9 | 1148.7 | 1962 | 4057 | 2100 | 397.8
| КНТ B 3х4GE-23Y |  | 34.53 | 24956 | 873.8 | 446.4412 | 1619.7506 | 182.9 | 1148.7 | 1962 | 4725 | 2688 | 397.8
| КНТ B 3х4FE-28Y |  | 41.22 | 25947 | 873.8 | 446.4412 | 1822.923 | 182.9 | 1148.7 | 3924 | 4725 | 3564 | 432.9
| КНТ B 3х6JE-25Y |  | 35.1 | 26807 | 873.8 | 446.4412 | 1822.923 | 182.9 | 1244.7048 | 3924 | 4725 | 3564 | 432.9
| КНТ B 3х6HE-28Y |  | 42.12 | 28860 | 873.8 | 468.814 | 1854.9246 | 214.9016 | 1244.7048 | 3924 | 4725 | 3564 | 432.9
| КНТ B 3х6GE-34Y |  | 53.01 | 31725 | 873.8 | 468.814 | 1854.9246 | 214.9016 | 1244.7048 | 3924 | 5904 | 4008 | 432.9
| КНТ B 3х6FE-44Y |  | 61.8 | 38012 | 873.8 | --- | 2150.609 | 214.9016 | 1244.7048 | 3924 | 8501 | 5148 | 468
на базе 4-х компрессоров
| КНТ B 4х4FES-3Y |  | 9 | 13088 | 176.6 | 240.0356 | 492.8034 | 46.3622 | 185.4488 | 2616 | --- | 715 | 275.6
| КНТ B 4х4EES-4Y |  | 11.36 | 13925 | 294.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 185.4488 | 2616 | --- | 836 | 327.6
| КНТ B 4х4DES-5Y |  | 13.56 | 16155 | 294.6 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 349.4688 | 2616 | --- | 1428 | 327.6
| КНТ B 4х4CES-6Y |  | 15.96 | 18492.6 | 330 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 349.4688 | 2616 | --- | 1428 | 327.6
| КНТ B 4х4VES-7Y |  | 14.64 | 19629 | 330 | 327.7922 | 533.8438 | 87.4026 | 349.4688 | 2616 | --- | 1428 | 327.6
| КНТ B 4х4TES-9Y |  | 18.88 | 19987 | 330 | 327.7922 | 901.0598 | 87.4026 | 731.6 | 2616 | --- | 1428 | 400.4
| КНТ B 4х4PES-12Y |  | 19.96 | 21223 | 330 | 327.7922 | 901.0598 | 87.4026 | 731.6 | 2616 | --- | 1908 | 400.4
| КНТ B 4х4NES-14Y |  | 25.56 | 23251.2 | 686.4 | 446.4412 | 1041.3028 | 182.9 | 731.6 | 2616 | --- | 1908 | 447.2
| КНТ B 4х4JE-15Y |  | 31.24 | 29737 | 686.4 | 446.4412 | 1619.7506 | 182.9 | 1531.6 | 2616 | --- | 2100 | 447.2
| КНТ B 4х4HE-18Y |  | 38.12 | 31319 | 686.4 | 446.4412 | 1619.7506 | 182.9 | 1531.6 | 2616 | --- | 2100 | 530.4
| КНТ B 4х4GE-23Y |  | 46.04 | 34278 | 1158.4 | 468.814 | 1854.9246 | 214.9016 | 1531.6 | 2616 | --- | 2688 | 530.4
| КНТ B 4х4FE-28Y |  | 54.96 | 35983 | 1158.4 | 468.814 | 1854.9246 | 214.9016 | 1531.6 | 5232 | --- | 3564 | 577.2
| КНТ B 4х6JE-25Y |  | 46.8 | 36313 | 1158.4 | 468.814 | 1854.9246 | 214.9016 | 1659.6064 | 5232 | --- | 3564 | 577.2
| КНТ B 4х6HE-28Y |  | 56.16 | 37721 | 1158.4 | --- | 2150.609 | 214.9016 | 1659.6064 | 5232 | --- | 3564 | 577.2
| КНТ B 4х6GE-34Y |  | 70.68 | 41520 | 1158.4 | --- | 2150.609 | 214.9016 | 1659.6064 | 5232 | --- | 4008 | 577.2
| КНТ B 4х6FE-44Y |  | 82.4 | 48737 | 1158.4 | --- | 2915.0366 | 508.5328 | 1659.6064 | 5232 | --- | 5148 | 624
Qо - холодопроизводительность при следующих условиях:
(температура конденсации tконд = +45 °С / температура кипения tо = -35 °С)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BITZER
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BITZER
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BITZER
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BITZER
прайс 2015
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BITZER
прайс 2015

## Bitzer motor 1
АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | КСТоимоКСТь (евро) | CтоимоКСТь дополнительных опций (EURO)
|  | R404a |  | О | M | Д1 | Д2 | Д3 | Р1 | Р2D | Р2E | В | Зв
| КСТ B 2HES-2Y | 2.95 | 1982.04 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 | --- | 1483.545 | 875.6 | 220.89 | 64.4346 | SKB3400300 | 540 | 250 | 790
| КСТ B 2FES-3Y | 4.19 | 2101.44 | 111.1415 | 142.0661 | 238.8354 | 273.5183 | 33.1448 | --- | 1571.105 | 945.25 | 220.89 | 64.4346 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ B 2EES-3Y | 5.44 | 2550.185 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1571.105 | 945.25 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400400 | 610 | 250 | 860
| КСТ B 2DES-3Y | 6.53 | 2587 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | --- | 1784.035 | 1049.725 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400550 | 715 | 250 | 965
| КСТ B 2CES-4Y | 8.09 | 2711.375 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 284.9658 | 46.1304 | --- | 1979.055 | 1170.12 | 261.685 | 78.5825 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086
| КСТ B 4FES-5Y | 9.72 | 2990.97 | 119.3602 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 1979.055 | 1170.12 | 335.315 | 78.5825 | SKB3400750 | 836 | 250 | 1086 | 627
| КСТ B 4EES-6Y | 10.93 | 3165.095 | 128.753 | 145.5884 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 335.315 | 105.9156 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ B 4DES-7Y | 13.25 | 3514.34 | 128.753 | 164.374 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 920.375 | 2484.515 | 1759.16 | 335.315 | 120.0635 | SK2403 | 1428 | 250 | 1678
| КСТ B 4CES-9Y | 16.02 | 3749.16 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9304 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 335.315 | 120.0635 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ B 4VES-10Y | 16.51 | 4869.53 | 128.753 | 164.374 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 920.375 | 2813.86 | 2236.76 | 335.315 | 120.0635 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ B 4TES-12Y | 20.1 | 5332.205 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 920.375 | 3497.425 | 2236.76 | 335.315 | 194.4897 | SK3401 | 1908 | 250 | 2158
| КСТ B 4PES-15Y | 22.7 | 5693.39 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 920.375 | 4066.565 | 2427.8 | 335.315 | 209.8469 | SK3402 | 2100 | 250 | 2350
| КСТ B 4NES-20Y | 27.4 | 6526.205 | 175.717 | 171.4186 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9304 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 335.315 | 209.8469 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КСТ B 4JE-22Y | 30.9 | 7387.875 | 175.717 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3012.86 | 335.315 | 209.8469 | SK3403 | 2688 | 250 | 2938
| КСТ B 4HE-25Y | 36.5 | 7761 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 920.375 | 4701.375 | 3884.48 | 335.315 | 290.9889 | SK4401 | 3564 | 250 | 3814
| КСТ B 4GE-30Y | 41.9 | 8541.08 | 318.9572 | 171.4186 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 920.375 | 5874.48 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ B 4FE-35Y | 50.6 | 9275.39 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 290.9889
| КСТ B 6JE-33Y | 45.7 | 9772.89 | 318.9572 | 185.5078 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 1840.75 | 7113.255 | 4326.26 | 335.315 | 338.0821 | SK4402 | 4008 | 250 | 4258
| КСТ B 6HE-35Y | 53.7 | 10117.16 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1643.4934 | 213.8271 | 1840.75 | 7113.255 | 5460.56 | 335.315 | 338.0821 | SK4403 | 5148 | 250 | 5398
| КСТ B 6GE-40Y | 61.2 | 11000.72 | 318.9572 | 185.5078 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 8458.495 | --- | 335.315 | 338.0821
| КСТ B 6FE-50Y | 74.7 | 12463.37 | 318.9572 | 194.9006 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 1840.75 | 9563.94 | --- | 335.315 | 353.4393
МНОГОКОМПРЕССОРНЫЕ АГРЕГАТЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ
| Модель агрегата | Qo, кВт | КСТоимоКСТь (евро) | CтоимоКСТь дополнительных опций (EURO)
|  | R404a |  | О | Д1 | Д2 | Д3 | К | Р | Р2D | Р2E | В | W
на базе 2-х компрессоров
| КСТ B 2х2HES-2Y | 5.9 | 6262.53 | 119.3602 | 238.8354 | 273.5183 | 34.6829 | 69.3658 | --- | 1483.545 | 537.3 | 440.785 | 119.002
| КСТ B 2х2FES-3Y | 8.38 | 6497.35 | 128.753 | 238.8354 | 372.2836 | 46.1304 | 69.3658 | --- | 1571.105 | 606.95 | 440.785 | 119.002
| КСТ B 2х2EES-3Y | 10.88 | 7363 | 128.753 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | --- | 1571.105 | 606.95 | 522.375 | 137.111
| КСТ B 2х2DES-3Y | 13.06 | 7533.145 | 140.494 | 238.8354 | 490.3394 | 46.1304 | 92.2608 | --- | 1784.035 | 711.425 | 522.375 | 137.111
| КСТ B 2х2CES-4Y | 16.18 | 7774.93 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 92.2608 | --- | 1979.055 | 831.82 | 522.375 | 137.111
| КСТ B 2х4FES-5Y | 19.44 | 8236.61 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 1301.46 | 1979.055 | 831.82 | 670.63 | 137.111 | 2602.92
| КСТ B 2х4EES-6Y | 21.86 | 8883.36 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 92.2608 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ B 2х4DES-7Y | 26.5 | 9437.575 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 173.8607 | 1301.46 | 2484.515 | 1420.86 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ B 2х4CES-9Y | 32.04 | 10101.24 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 1301.46 | 2813.86 | 1898.46 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ B 2х4VES-10Y | 33.02 | 11803.685 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 173.8607 | 1301.46 | 2813.86 | 1898.46 | 670.63 | 162.981 | 2602.92
| КСТ B 2х4TES-12Y | 40.2 | 11917.115 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 3497.425 | 1898.46 | 670.63 | 199.199 | 2602.92
| КСТ B 2х4PES-15Y | 45.4 | 12524.065 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 4066.565 | 2089.5 | 670.63 | 199.199 | 2602.92
| КСТ B 2х4NES-20Y | 54.8 | 15083.205 | 328.35 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 363.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 670.63 | 222.482 | 2602.92
| КСТ B 2х4JE-22Y | 61.8 | 17743.835 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 2674.56 | 670.63 | 222.482 | 2602.92
| КСТ B 2х4HE-25Y | 73 | 18072.185 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 4701.375 | 3546.18 | 670.63 | 263.874 | 2602.92
| КСТ B 2х4GE-30Y | 83.8 | 20301.98 | 586.254 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 761.971 | 1301.46 | 5874.48 | 3987.96 | 670.63 | 263.874 | 2602.92
| КСТ B 2х4FE-35Y | 101.2 | 21784.53 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 761.971 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157
| КСТ B 2х6JE-33Y | 91.4 | 22501.925 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 3987.96 | 670.63 | 287.157 | 5205.84
| КСТ B 2х6HE-35Y | 107.4 | 22767.59 | 586.254 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 7113.255 | 5122.26 | 670.63 | 287.157 | 5205.84
| КСТ B 2х6GE-40Y | 122.4 | 25529.71 | 586.254 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 825.6542 | 2602.92 | 8458.495 | --- | 670.63 | 287.157 | 5205.84
| КСТ B 2х6FE-50Y | 149.4 | 28320.685 | 586.254 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 785.8542 | 2602.92 | 9563.94 | --- | 670.63 | 310.44 | 5205.84
на базе 3-х компрессоров
| КСТ B 3х2EES-3Y | 16.32 | 9551.005 | 140.494 | 326.1532 | 531.1746 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1571.105 | 606.95 | 784.06 | 205.6665
| КСТ B 3х2DES-3Y | 19.59 | 9613.69 | 140.494 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1784.035 | 711.425 | 784.06 | 205.6665
| КСТ B 3х2CES-4Y | 24.27 | 9889.305 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | --- | 1979.055 | 831.82 | 784.06 | 205.6665
| КСТ B 3х4FES-5Y | 29.16 | 10828.585 | 175.717 | 326.1532 | 896.5545 | 86.9656 | 138.3912 | 1952.19 | 1979.055 | 831.82 | 1005.945 | 205.6665
| КСТ B 3х4EES-6Y | 32.79 | 11953.93 | 293.127 | 444.209 | 991.5744 | 181.9855 | 138.3912 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4DES-7Y | 39.75 | 12819.58 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2484.515 | 1420.86 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4CES-9Y | 48.06 | 14839.43 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2813.86 | 1898.46 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4VES-10Y | 49.53 | 17244.345 | 293.127 | 444.209 | 1611.6518 | 181.9855 | 260.7911 | 1952.19 | 2813.86 | 1898.46 | 1005.945 | 244.4715
| КСТ B 3х4TES-12Y | 60.3 | 17525.93 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 3497.425 | 1898.46 | 1005.945 | 298.7985
| КСТ B 3х4PES-15Y | 68.1 | 18463.22 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 4066.565 | 2089.5 | 1005.945 | 298.7985
| КСТ B 3х4NES-20Y | 82.2 | 21398.47 | 517.201 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 545.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 1005.945 | 333.723
| КСТ B 3х4JE-22Y | 92.7 | 25402.35 | 517.201 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 2674.56 | 1005.945 | 333.723
| КСТ B 3х4HE-25Y | 109.5 | 26067.01 | 869.431 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 4701.375 | 3546.18 | 1005.945 | 395.811
| КСТ B 3х4GE-30Y | 125.7 | 28314.715 | 869.431 | --- | 2822.1255 | 427.6542 | 1142.9565 | 1952.19 | 5874.48 | 3987.96 | 1005.945 | 395.811
| КСТ B 3х4FE-35Y | 151.8 | 30544.51 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1142.9565 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6JE-33Y | 137.1 | 31908.655 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 3987.96 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6HE-35Y | 161.1 | 33072.805 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 7113.255 | 5122.26 | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6GE-40Y | 183.6 | 35814.03 | 869.431 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1238.4813 | 3904.38 | 8458.495 | --- | 1005.945 | 430.7355
| КСТ B 3х6FE-50Y | 224.1 | 39997.01 | 869.431 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1238.4813 | 3904.38 | 9563.94 | --- | 1005.945 | 465.66
на базе 4-х компрессоров
| КСТ B 4х4FES-5Y | 38.88 | 13490.21 | 293.127 | 444.209 | 1516.6319 | 86.9656 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 831.82 | 1341.26 | 274.222
| КСТ B 4х4EES-6Y | 43.72 | 14935.945 | 293.127 | 444.209 | 1530.7798 | 86.9656 | 184.5216 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4DES-7Y | 53 | 17079.175 | 293.127 | 444.209 | 1516.6319 | 86.9656 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1420.86 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4CES-9Y | 64.08 | 18025.42 | 328.35 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4VES-10Y | 66.04 | 20782.565 | 328.35 | 466.4699 | 1845.65 | 213.8271 | 347.7215 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 325.962
| КСТ B 4х4TES-12Y | 80.4 | 21949.7 | 542.076 | 466.4699 | 1859.7979 | 213.8271 | 727.942 | 2602.92 | --- | 1898.46 | 1341.26 | 398.398
| КСТ B 4х4PES-15Y | 90.8 | 23762.59 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 2602.92 | --- | 2089.5 | 1341.26 | 398.398
| КСТ B 4х4NES-20Y | 109.6 | 26881.915 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 727.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 1341.26 | 444.964
| КСТ B 4х4JE-22Y | 123.6 | 33154.395 | 682.968 | --- | 2353.683 | 427.6542 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 2674.56 | 1341.26 | 444.964
| КСТ B 4х4HE-25Y | 146 | 33415.085 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3546.18 | 1341.26 | 527.748
| КСТ B 4х4GE-30Y | 167.6 | 36777.19 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 2602.92 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 527.748
| КСТ B 4х4FE-35Y | 202.4 | 39499.51 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1523.942 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6JE-33Y | 182.8 | 41614.88 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 3987.96 | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6HE-35Y | 214.8 | 42325.31 | 1152.608 | --- | 2900.4614 | 505.9901 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | 5122.26 | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6GE-40Y | 244.8 | 45368.02 | 1152.608 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | --- | 1341.26 | 574.314
| КСТ B 4х6FE-50Y | 298.8 | 52459.385 | 1152.608 | --- | 3296.1801 | 901.7088 | 1651.3084 | 5205.84 | --- | --- | 1341.26 | 620.88
Qо - холодопроизводительноКСТь при следующих условиях:
(температура конденсации tконд = +45 °С / температура кипения tо = -10 °С)
ООО «ГК АСВ-ХОЛОД» (495) 744-08-79; top-sale@asv-holod.ru; www.asv-holod.ru
холодильные агрегаты на базе полугерметичных компрессоров BITZER
прайс 2015